Karta pracy ucznia:

Zadanie 1.

Przyporządkuj opisy do poszczególnych części składowych skaningowego mikroskopu elektronowego.

- Strumień elektronów,

- Elektrony wstecznie rozproszone, wtórne oraz promieniowanie X,

- Badana próbka,

- Działo elektronowe,

- Soczewki elektromagnetyczne skupiające strumień elektronów,

- Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, wtórnych lub promieniowanie X,

- Przesłony formujące strumień elektronów,

- Soczewki elektromagnetyczne odchylające strumień elektronów dwóch prostopadłych kierunkach X i Y.

Zadanie 2.

Które z poniższych obrazów pochodzą ze skaningowego mikroskopu elektronowego? Spróbuj w kilku zdaniach wyjaśnić dlaczego akurat te obrazy wybrałeś.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………