Karta pracy ucznia:

Zadanie 1.

Przyporządkuj pola tekstowe do opisów części składowych skaningowego mikroskopu elektronowego.

Działo elektronowe

Przesłony formujące strumień elektronów

Soczewki elektromagnetyczne skupiające strumień elektronów

Strumień elektronów

Soczewki elektromagnetyczne odchylające strumień elektronów dwóch prostopadłych kierunkach X i Y.

Badana próbka

Elektrony wstecznie rozproszone, wtórne oraz promieniowanie X

Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, wtórnych lub promieniowanie X

Zadanie 2.

Które z poniższych obrazów pochodzą ze skaningowego mikroskopu elektronowego? Spróbuj w kilku zdaniach wyjaśnić dlaczego akurat te obrazy wybrałeś.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |

Zarys odpowiedzi:  Obrazy 2 i 3.

Obrazy z SEM posiadają nienaturalnie wysoką głębię ostrości, w przypadku klasycznej mikroskopii ostry obraz dotyczy wyłącznie cienkiej warstwy obiektu. Obraz SEM jest ostry zarówno dla powierzchni obiektu jak i dla znajdującego się pod nim podłoża.

Mikroskop SEM obrazuje wyłącznie powierzchnię obiektów i jej strukturę, obiekty nigdy nie są przeźroczyste ani przeświecające.

Obrazy SEM są monochromatyczne lub mogą być komputerowo wybarwione jednak skala barw tworzona przez komputer nie przypomina rzeczywistych kolorów.