## Slide 1
Obserwacje
biologiczne
Spis treści:
Zasady wykonywania rysunku obserwowanych preparatów
Bibliografia
Obserwacje biologiczne - przyrządy
Jak przygotować preparat z miąższu pomidora?
Budowa mikroskopu
Zakończ program
Zasady mikroskopowania

## Slide 2
Obserwacje biologiczne prowadzić można za pomocą:
Aparat rentgenowski
Mikroskop elektronowy
Binokular
Mikroskop optyczny
Tomograf komputerowy
Dalej
Spis treści

## Slide 3
Części mechaniczne
Jak zbudowany jest mikroskop?
okular
Części optyczne
tubus
obiektyw
statyw
stolik z łapkami
śruba makrometryczna
śruba mikrometryczna
podstawa
źródło światła
Dalej
Spis treści

## Slide 4
Powiększenie mikroskopu
POWIĘKSZENIE OBRAZU W MIKROSKOPIE
POWIĘKSZENIE OBIEKTYWU
POWIĘKSZENIE OKULARU
=
X
Dalej
Przygotowany preparat
Spis treści

## Slide 5
Jak przygotować preparat z miąższu pomidora?
Dalej
Potrzebne materiały
Spis treści

## Slide 6
Jak przygotować preparat z miąższu pomidora?
Wytnij bardzo cienki skrawek miąższu pomidora, który chcesz obejrzeć pod mikroskopem
Na środek szkiełka podstawowego nanieś kroplę wody
Rozetrzyj go i umieść badany obiekt w kropli wody, tak aby nie wystawał poza granicę kropli.
GOTOWY ŚWIEŻY PREPARAT
Ostrożnie połóż na obiekt szkiełko nakrywkowe.
Dalej
Spis treści

## Slide 7
Jak przygotować preparat z miąższu pomidora?
Obierz pomidora ze skórki.
Umieść na szkiełku podstawowym kroplę wody.
Igłą lub przy pomocy innego przyrządu wytnij kawałeczek miąższu i ostrożnie rozetrzyj go na szkiełku podstawowym.
Przykryj szkiełkiem nakrywkowym.
Włóż preparat pod mikroskop.
Obserwuj preparat.
Bardzo delikatnie pokręć małą śrubą, ale ostrożnie (obiektyw nie może dotykać preparatu)
Ustawiając ostrość w przypadku obiektywu o dużym powiększeniu należy bardzo uważnie posługiwać się tylko śrubą mikrometryczną.
Uzyskany obraz w mikroskopie optycznym jest powiększony i odwrócony.
Dalej
Spis treści

## Slide 8
Nad stolikiem ustaw obiektyw o najmniejszym powiększeniu, w tym celu obróć rewolwer.
Umieść preparat na stoliku w polu widzenia.
Oświetl pole widzenia. Jeśli mikroskop jest wyposażony w lusterku, ustaw je tak, abyś patrząc przez okular, widział kolistą plamę światła.
Za pomocą śruby makrometycznej zbliż obiektyw do preparatu tak, aby go nie dotykał.
Patrząc przez okular, kręć śrubą mikrometryczną do momentu, kiedy obraz stanie się ostry.
Następnie obróć rewolwer, wybierz obiektyw o większym powiększeniu i ponownie ustaw ostrość
Na koniec wybierz obiektyw o największym powiększeniu.
Za pomocą śrub wyreguluj ostatecznie ostrość obrazu preparatu.
Dalej
Zasady mikroskopowania
Spis treści

## Slide 9
Zasady wykonywania rysunków obserwowanych preparatów
Rysuj ołówkiem.
Rysunek wykonaj w trakcie obserwacji.
Rysuj to co widzisz.
Rysunek jest rzutem płaskim, elementy zaznaczaj linią pojedynczą, nie cieniuj.
Wykonuj rysunek z zachowaniem odpowiednich proporcji.
Opisuj rysunek ołówkiem.
Nadaj tytuł.
Spis treści

## Slide 10
Bibliografia
W prezentacji wykorzystano:
Ilustracje z podręcznika „Bliżej biologii”, Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska,
oraz zdjęcia ze stron internetowych:
http://wikipedia.pl,
Spis treści